**Схема № 17**

**ул. Северная**

**Схема теплоснабжения старого частного сектора**

**ул. Садовая (от ул. Верещагина до ул. Заводская)**

**3**

**5**

**15**

**9**

**11**

**13**

50 50

134 . 65 .

**12**

**2/1**

**2/2**

**14**

**16**

**10**

**6**

ТК-272 80 80

150 50 20 70 45 80

**ул. Чапаева**

140 45 5 28

ТК-272а тк-273а ТК-273 ТК-274 тк-276а ТК-276

**ул. Верещагина**

ТК-275

100 100

11

**3/1**

**3/2**

**23**

**25**

**27**

**15**

**13**

**9**

**1**

**5**

**7**

150 71 50 50 50 0

49 90 91 0

**106**

**105**

**106**

**106**

**105**

**104**

**103**

**104**

**103**

**104**

**103**

**104**

**102**

**101**

150

30

**102**

**101**

**102**

**101**

**102**

**100**

**99**

**ул. Кирова**

тк-270/1

150 50

**100**

**99**

**100**

**100**

**99**

64 102

**98**

**97**

50 50

143 81 ТК-263

**98**

**97**

**98**

**98**

**97**

**96**

**95**

тк-270/2

**96**

**95**

**96**

**96**

**95**

50

**94**

**93**

ТК-270 80

**94**

**93**

**94**

**94**

**93**

50

88 50

**92**

**91**

65

**92**

**91**

**92**

**92**

**91**

**90**

**89**

70

**90**

**90**

**89**

**90**

**89**

215

**16маг**

**24**

**26**

**20**

**22**

**18**

**12**

**14**

**10**

**2**

**4**

**6**

**8**

150 80 70/50 50

135 150 ТК-264а 205 203 70

212

150 100 150 50 150 100 150 150 100 100 100 50.

**ул. Садовая**

48 28 50 80 47 48 50 150 25 75 50 25 54 73 47.

ТК-258 62 34 22

ТК-269

ТК-259 ТК-260 ТК-262 ТК-264 ТК-265а ТК-265 ТК-266 ТК-268

150 50 50

14 129 110

**11**

**21**

**19**

**17**

**23**

**13**

**15**

**9**

**5**

**3**

**1**

**7**

**25**

50 50

117 93 50 50

**ПНС № 5** 70 49

**87**

**88**

**88**

**87**

**87**

**88**

**88**

50

150.

ТК-254

**86**

**85**

**86**

**85**

**86**

**85**

**86**

**84**

**84**

**ул. Заводская**

**83**

**84**

**83**

**83**

**84**

200/150 80

**ул. Первомайская**

138 112 .

**82**

**81**

**81**

**82**

**81**

**82**

**82**

*до домов. №79, №77*