**Схема № 4**

**ул. Комарова № 6**

**Схема теплоснабжения квартал «А» (южная часть)**

ТК-315

150 84

**38**

**«Светофор» ул. Комарова № 4г**

150 78

200 87

150 60

150 51

80 28

**Центр единоборств**

150 21

ТК-35

**Гаражи**

ТК-317

ТК-316

ТК-321

ТК-318

**43**

**Маст. № 2**

250 55

80 4

**8**

**9**

**28**

ТК-322

80 9

250 25

ТК-36

**ул. Мира**

**ул. Комарова**

**№ 4**

**ул. Канибалотского**

**ул. Комарова**

150 35

ТК-188

**ул. Гагарина, 14а**

ТК-190

ТК-37

ТК-319

ТК-191

70 52

**44**

**10**

70 25

150 93

**гараж**

ТК-189

250 93

ТК-320

**Хоз.корпус**

**ул. Комарова № 2**

**ЯПТ (Учебный корпус)**

**ул. Гагарина, 14**

150 45

**ЯПТ (Главный корпус) ул. Гагарина № 10**

**39**

200 130

**ул. Гагарина**

150 180

**Бассейн**

ТК-41

ТК-111

**ул. Больничная**

**Бассейн «Нептун»**

**ул. Гагарина № 9**

100 5

ТК-40

125 26

100 5

**Лечебный корпус МСЧ № 128**

**ул. Гагарина № 11**

150 80

**Детская поликлиника**

**МСЧ № 128**

**Поликлиника МСЧ № 128 ул. Гагарина № 11**

200 34

**Автоклавная**

**Пищеблок**

ТК-113

200 20

ТК-42

**КНС**

**ПНС № 7**

200 69

**Гаражи**

**Хозкорпус**

200 51

ТК-46

**гараж**

100 4

ТК-45

Ду150

**Инфекционное отделение**

**Овоще- хранилище**

ТК-114

ТК-44

500 450

500 68

200 5

**Морг**

200 43

**Лаборатория ЦиЭ № 128**

**ЦГиЭ№ 128**

**ул. Гагарина № 11/1**

500 250

500 369

ТК-115